登別市民プール管理業務仕様書

登別市民プールの指定管理者が行う業務の内容及びその範囲は、協定書によるほか、この仕様書による。

１　趣旨

本仕様書は、登別市民プールの指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について必要な事項を定めるものとする。

２　登別市民プールの管理に関する基本的な考え方

- 登別市民プール条例、登別市民プール条例施行規則に基づき、適切な管理を行うこと。

- 公の施設であることを認識し、適切な管理を行うとともに、住民サービスの向上に努めること。

- 市民ニーズの把握に努め、運営管理に反映すること。

- 効率的運営を行うこと。

- 登別市個人情報保護条例に基づき、個人情報保護対策を講じること。

３　施設の概要

| 名称 | 登別市民プール |  |
| --- | --- | --- |
| 所在地 | 登別市幸町１丁目５番地２ |  |
| 敷地面積 | 8,560.09㎡ |  |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造一部木造 ２階建 （延べ床面積3,500.05㎡） |  |
|  | 区 分 | 設備内容 |
| 施設内容 | 競泳用プール （日本水泳連盟公認） | 25ｍ×７コース×1.35ｍ（３コース可動床） |
|  | 多目的プール | 18ｍ×９ｍ（全可動床０～1.1ｍ） |
|  | 流水・歩行プール | 幅２ｍ×延長30ｍ（周回型） |
|  | リラクゼーションプール | 約50㎡（５種類のジャグジー） |
|  | トレーニングルーム | 面積278.40㎡ （ランニングマシン、ウオーキングマシン、エアロバイク等） |
|  | その他 | 会議室、研修室、休憩室、採暖室、ロッカールーム等 |
| 附帯施設 | 駐車場等 | 収納可能台数80台、路線バス停留所１ヶ所 |

４　開館時間等

| 開館時間 | 午前10時から午後９時まで |
| --- | --- |
| 休館日 | 12月30日から１月３日までの日 毎月第１及び第３月曜日（国民の休日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に規定する休日に当る日を除く。） |

※　市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは休館日を別に定めることができます。（事業計画の中であらかじめ変更することも可能です。）

５　利用料金

次の利用料金は、登別市民プール条例で定める使用料の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めることができます。なお、市長が特に必要と認めたときは、減免することがあります。

- 一般利用

ア　個人

| 区分 |  | １回 | 回数券 （11枚綴り） | ６ヶ月定期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プールの利用 | 小学生 | 100円 | 1,000円 | 3,000円 |
| プール及びトレーニングルームの利用 | 中学生 | 100円 | 1,000円 | 3,000円 |
|  | 高校生 | 200円 | 2,000円 | 6,000円 |
|  | 一般 | 500円 | 5,000円 | 15,000円 |
|  | 高齢者 | 300円 | 3,000円 | 9,000円 |
| トレーニングルームの利用 | 中学生、高校生、高齢者 | 100円 | 1,000円 | 3,000円 |
|  | 一般 | 300円 | 3,000円 | 9,000円 |

イ　個人会員

| 区分 |  | 年間会員 |
| --- | --- | --- |
| プールの利用 | 小学生 | 4,800円 |
| プール及びトレーニングルームの利用 | 中学生 | 4,800円 |
|  | 高校生 | 9,600円 |
|  | 一般 | 24,000円 |
|  | 高齢者 | 14,400円 |
| トレーニングルームの利用 | 中学生、高校生、高齢者 | 4,800円 |
|  | 一般 | 14,400円 |

ウ　法人会員

| 法人年間会員 | 50,000円 |
| --- | --- |

【留意事項等】

・「ア　個人」の表中「１回」とは、入場から退場までとする。

・未就学児の使用料は無料とし、保護者（有料）の同伴を要する。

・障害者（身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。）の使用料は各区分の半額とし、介護者１名については無料とする。

・高齢者とは、65歳以上の利用者とする。

・トレーニングルームの利用は、中学生以上とする。

・「ウ　法人会員」は、プール及びトレーニングルームを無記名で３名まで利用することができる。

- 専用利用

ア　全館専用及び会議室

| 利用区分 時間区分 | 全館専用 |  | 会議室 | 研修室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 |  |  |
| 午前（10：00～13：00） | 48,000円 | 96,000円 | 1,500円 | 2,400円 |
| 午後（13：00～17：00） | 64,000円 | 128,000円 | 2,000円 | 3,200円 |
| 夜間（17：00～21：00） | 64,000円 | 128,000円 | 2,000円 | 3,200円 |
| 全日（10：00～21：00） | 160,000円 | 320,000円 | 5,000円 | 8,000円 |

イ　コース使用料（１コース、原則として10人以上の利用に限る。）

| コース使用料（１コース１時間当たり） | 1,000円 |
| --- | --- |

【留意事項等】

・「専用利用」とは、競技会その他これに類する催しにおいて、施設の全部又は一部を専用して利用することを指す。

・専用利用は、時間区分に満たない場合であっても、当該区分の使用料とする。

・午前及び午後又は午後及び夜間を通じて利用する場合の使用料は、それぞれの時間区分の使用料を合算した額とする。

・利用者が施設の利用のために要する準備及び原状回復を行う時間は、利用時間に含む。

・本市外に所在地を有する団体が専用利用する場合の使用料は、この表の各区分に定める額に1.5を乗じ得た額とする。

・利用者が、この表の時間の超過又は繰上げの承認を得て利用する場合の当該超過又は繰上げに係る使用料は、１時間（１時間に満たないときは、１時間）につき、当該利用に係る全日の額を10で除した額とする。

・コース使用料は、プール個人使用料総額に加算する。

・コースの利用時間が、１時間に満たないときは、１時間とする。

６　業務内容

（１）施設及び敷地内（駐車場等）の維持管理業務

ア　施設の施錠を適切に行うこと

イ　貸付備品（別紙）は、適正に管理を行うこと（貸付備品の修繕は、備品１つの修繕に要する経費が３０万円（消費税及び地方消費税の額を含む。）未満の場合は、指定管理者が行うこと。ただし、買換えなどの更新にかかる費用ついては、市が負担することとします。）

ウ　「プールの安全標準指針（平成19年3月文部科学省及び国土交通省）」に基づき、適正に施設管理業務を行うこと

エ　定期的に給水管や配水管の点検を実施し、漏水等の異常がないか確認すること。

オ　余熱利用施設（熱交換器の稼働状況等の確認）、空調（ロスナイ等の稼働状況の確認）、給排水、塩素残量（２時間に１回）、デジタル表示管理（室温、水温）等について、日常的に確認し、適正に管理を行うこと

なお、室温・水温の目安は次のとおりとする。

| 区分 | 場所等 | 温度 |
| --- | --- | --- |
| 室温 | プール内 | 30℃前後 |
|  | トレーニングルーム内 | 23℃前後 |
|  | 採暖室 | 65℃～70℃ |
| 水温 | 競泳用プール | 通常 29℃～31℃ 大会 25℃～28℃ |
|  | 多目的プール | 31℃～33℃ |
|  | 歩行・流水プール | 31℃～33℃ |
|  | リラクゼーションプール | 38℃前後 |

カ　敷地内の見回りを１日１回以上行うこと。また、駐車場についてトラブル等がないよう、見回りを行い、適宜指導を行うこと

キ　降雪状況及び積雪状況（概ね15cm以上の積雪）に応じて除雪を行うこと。また、道路及び歩道の除雪に伴い、駐車場出入口の左右に堆積された雪について、駐車場を利用する車両の出入り等に支障がないよう処理するとともに、駐車場出入口の除雪により道路上に堆積された雪は、出入口の見通しを確保するため、施設の敷地内に排雪を行うこと

ク　冬期間については、ロードヒーティングを活用すること

ケ　機械警備による管理を行うこと

コ　設備等の保守管理を適切に行うこと

次の保守点検を実施し、点検結果を速やかに市に報告すること。また、保守点検の際に、分解清掃や軽微な部品交換を合わせて行うこと（部品代金及び交換作業費が30万円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を超える見込みがある場合は、事前に市と協議を行うこと）

実施の時期は、市と協議の上、変更することができます。（事業計画の中であらかじめ変更することも可能です。）

|  | 保守項目 | 回数 （年度） | 実施時期（目安） |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 消防用設備及び防火対象物点検（法定検査） | ２回 | ７月・１月 |
| ２ | 防火設備定期点検（法定検査） | １回 | ６月 |
| ３ | 建築設備定期点検（法定検査） | １回 | ６月 |
| ４ | 自動ドア保守点検 | ３回 | ５月・９月・ １月 |
| ５ | エレベーター保守点検（法定検査） | ４回 | ６月・９月・ 12月・３月 |
|  | エレベーター保守点検（リモート点検） | 12回 | 毎月 |
| ６ | トレーニング機器保守点検 | ２回 | ８月・２月 |
| ７ | 温水ボイラー保守点検 | １回 | ６月 |
| ８ | ボイラー煤煙検査（法定検査） | １回 | ６月 |
| ９ | 空気調和機保守点検 | １回 | ８月 |
| 10 | 給配水衛生設備（砂式ろ過装置・塩素注入装置含む） | １回 | ９月 |
| 11 | 空調・換気設備保守点検（外調機） | １回 | ８月 |
| 12 | 受水槽清掃（法定検査） | １回 | ８月 |
| 13 | 受水槽水質検査（法定検査） | ２回 | ８月・２月 |
| 14 | 貯湯槽清掃 | １回 | ８月 |
| 15 | 貯湯槽水質検査 | ２回 | ８月・２月 |
| 16 | 競泳用自動審判計時装置保守点検 | １回 | 10月 |
| 17 | 各種ポンプ等保守点検 | １回 | ９月 |
| 18 | 地下タンク及び埋設配管点検 | １回 | ６月 |
| 19 | 空調機保守点検（送風機、排風機） | １回 | ５月 |
| 20 | 空調機保守点検（天井換気扇、３年に１回） | １回 | ５月 |
| 21 | 空調機保守点検（空調機パッケージエアコン、２年に１回） | １回 | ５月 |
| 22 | 特定建築物定期調査報告（法定検査、３年に１回） | １回 （令和６年度） |  |
| 23 | 空調機システム冷媒漏えい定期点検（法定検査、３年に１回） | ２回 （令和５年度、令和８年度） |  |

サ　30万円（消費税及び地方消費税の額を含む。）未満の修繕については、市と事前に協議の上、指定管理者が行うこと

シ　この他で定めがないものについては、「遊泳用プールの衛生基準（厚生労働省健康局長通知　平成19年5月28日付、健発第0528003号）」に定める施設基準及び維持管理基準を確保すること

（２）水質管理業務

ア　水道法第34条の２第２項の規定により受水槽の「簡易専用水道検査」を年１回以上すること

イ　プール水質等に関すること

（ア）「水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）」に定める方法により、水質基準に係る検査を月１回以上行い正常に使用できる状況を維持すること

（イ）大腸菌群の検査を毎月１回以上行うこと

（ウ）総トリハロメタンの検査を年間１回以上行うこと。

なお、年１回の実施とする場合は、６月から９月までの時期で実施すること

（エ）レジオネラ属菌検査を年１回以上行うこと

（オ）砂式ろ過装置の出口の濁度検査（年１回以上行うこと）等を行い、ろ過設備が正常に稼動していることを確認すること

(カ)この他で定めがないものについては、「遊泳用プールの衛生基準（厚生労働省健康局長通知　平成19年5月28日付、健発第0528003号）」に定める水質基準を確保すること

（３）施設及び敷地内の清掃等業務

ア　施設及び敷地内を常に清潔に保つため、日常的に清掃を行うこと

イ　窓ガラスや壁は、汚れに応じた日常的な清掃を行うこととする

なお、窓ガラスについては、日常的な清掃以外に一斉清掃を年２回以上行うこと

ウ　プールサイド床及びプール槽の洗浄を月１回以上行うこと

エ　プール可動床下の清掃を行うこと

オ　ホール（１階・２階）、階段、会議室、トレーニングルーム等について、年１回以上ワックス掛け（表面洗浄後・ワックス２回塗布）を行うこと

（４）受付業務及び利用料金の収納業務

施設の公平な利用が確保されるよう受付及び利用許可に関する次の業務を行うこと。

ア　個人利用券の発行

イ　個人・法人会員券の発行

ウ　団体利用の調整

団体利用が重複することのないよう調整を行うとともに、登別市又は登別市教育委員会が行う行事があった場合は優先すること。

エ　券売機の管理

オ　利用料金の収納

利用料金の収納業務については適正に行うこと。

（５）市民の健康増進及びその他施設の利用促進に関する業務

ア　利用者の案内

トレーニングルームの概要やトレーニングマシンの操作などの説明を行うこと。

イ　各種運動教室及び健康増進教室の開催

指導は、サブインストラクター以上の有資格者で行うとともに、指導にあたる者に水泳指導研修等を受講させるなど、資質向上を図ること。

ウ　利用個人カルテ類の整理・保管を適正に行うこと

エ　施設の利用の促進に努めること

（６）施設利用者の安全管理に関する業務

施設内における事故の未然防止及び安全管理に努めるため、次のとおり監視員及び救護員を配置することとし、万一、事故が発生した場合、直ちに市に報告すること。

ア　プール全体が監視できるよう、常に相当数の監視員を置くこと

イ　応急救護の訓練を受けた救護員をおくこと（監視員は、救護員を兼ねることができる）

（７）その他の業務

ア　緊急時対策、防犯・防災対策に関すること

マニュアルを作成し、職員に指導を行うこと

イ　ウェブサイトを作成し、積極的な情報発信を行うこと

ウ　個人情報保護については、職員に周知徹底させること

エ　関係機関との連絡調整を常に密接に行うこと

オ　指定期間終了にあたっては、新指定管理者と引継事務を行うこと

カ　災害時における施設利用については、市の指示に従い利用を制限すること

７　管理体制及び職員の配置等について

（１）施設の運営管理業務の総合的な把握・調整や市との連絡調整などを行う「責任者」を配置すること（勤務ローテーションにおいて、やむを得ず責任者が不在となる場合は、代理を配置すること。）

（２）法令等に基づく必要な資格（防火管理者、危険物取扱者等）を有する職員を配置すること。ただし、指定管理者が自ら運営することが困難な場合や運営上、効果的であると考えられる場合は、業務の一部を委託することができる。

（３）水質の管理及び水温の管理については、十分な専門知識と経験を備えた職員を配置すること

（４）職員の勤務時間については、労働基準法その他の関係法令を遵守し、管理運営に支障のないよう配置を行うこと。

（５）職員に対して、施設の管理に必要な研修を実施させるとともに、監視員（救護員）に救護、心肺蘇生の講習を受講させること

（６）施設の維持管理を行う職員は、公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する講習会等の受講者または、これらに関する資格を取得した者を積極的に雇用すること

（７）新たに指定管理者となった者は、管理業務を行うために必要な職員について、従前より施設管理を行ってきた団体の従業員を引き続き雇用できるよう努めること

８　事業計画・事業報告書等の作成

（１）毎年４月１日までに提出する書類

ア　事業計画書

イ　収支予算書

（２）四半期ごとに報告する書類

ア　施設別の利用状況

イ　各種運動教室等の参加状況

（３）毎年度終了後６０日以内に提出する書類

ア　当該年度の各種事業の実施状況

イ　当該年度の利用許可等の状況

ウ　当該年度の利用料金の収入状況

エ　当該年度の収支決算書（指定管理事業分）

オ　その他市が提出を必要とする書類

９　発行済み定期会員カードの精算

発行済みの６ヶ月及び年間定期・個人・法人会員カードについて、引き続き使用できるものとし、その発券に係る収入は次のとおり精算する。

（１）令和４年３月31日までに発行された定期・個人・法人会員カード

発行した会員カードごとに、１枚につき残有効期間を総有効期間で除したものに、カード額面を乗じた額を事業開始60日以内に、前指定管理者である登別市文化・スポーツ振興財団が指定管理者に支払うこととする。

（２）令和９年３月31日までに発行された定期・個人・法人会員カード

指定期間中に発行した会員カードごとに、１枚につき残有効期間を総有効期間で除したものに、カード額面を乗じた額を指定期間終了後60日以内に次期指定管理者に支払うこととする。

10　保守点検、リース機器等の契約について

保守点検並びにリース機器等で複数年の契約期間があるものについては、市と協議しその契約期間を踏襲すること。

11　法令等の遵守

施設の管理にあたっては、関連する次の法令等を遵守すること。

（１）地方自治法（昭和22年法律第67号）

（２）登別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成16年条例第2号）

（３）登別市民プール条例（昭和50年条例第2号）

（４）登別市民プール条例施行規則（平成26年3月31日教育委員会規則第3号）

12　市と指定管理者の責任分担

災害時等の予期せぬ事態が発生した場合の費用負担のルール等に関する基本的な事項については、別紙「責任分担一覧」のとおりとする。

※詳細については、協定の締結時に定めるものとする。

13　利用者のニーズの把握

サービス及び利用者の利便性の向上を図るため、次の手法などにより、利用者へのアンケートの実施や意見・要望等の受付・対応を行うこと。なお、受付した意見・要望等については、対応内容などを速やかに検討･実施し、必要に応じ対応結果の回答を行うなど、適切な対応に努めるとともに、市に報告すること。

（１）窓口、電話、ファクシミリ、電子メールなどによる利用者からの意見・要望・苦情の受付を行うこと

（２）事業の実施の際に、利用者アンケートを実施すること

（３）意見箱の設置や意見交換会の開催などにより、利用者の意見を聴取すること

14　口座の管理について

（１）施設の管理運営に係る収入・支出の経理は、必要な帳簿を作成して、単独の会計処理を行うこと

（２）施設の管理運営に係る収入・支出を管理する口座は、団体自体の口座とは別の口座で管理すること

15　その他

（１）指定管理者の指定が取り消され、または業務停止となった場合、指定管理者は市に生じた損害を賠償すること

（２）施設の目的外使用を行う場合は、市に事前申請を行い、許可を受けること。なお、市が行う目的外使用許可については、指定管理者に限りません。

（３）消耗品の購入や修繕の委託等にあたっては、市内事業者の活用について十分配慮すること

（４）この仕様書に定めのない事項については、市と協議することとする