## 計算シート
家庭用給湯機 CO2削減計算シート
現在の使用状況に最も近いものを選択してください
ご家庭の人数 | 2～3人 | （プルダウン）
給湯機の更新計画を入力してください
| 更新前 |  | 更新後
①給湯機の種類 | 電気温水器 |  | エコキュート |  | （ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
②メーカー |  |  |  |  | （入力）
③型式 |  |  |  |  | （入力）
④給湯機効率 | 0.9 | ※1 | 2.9 | ※1 | （入力）
〈注意事項〉
※1 カタログ等で確認し入力ください。（例）0.85
不明の場合はメーカーへご確認ください。
エコキュートはカタログから「年間給湯保温効率」または「年間給湯効率」を入力ください。
（例）3.00
CO2削減率
| 更新前 |  | 更新後
年間燃料消費量 | 3171 | kWh | 983 | kWh | （自動）
年間CO2排出量 | 1693 | kg | 523 | kg | （自動）
CO2削減率 |  |  | 69.1081 | ％ | （自動）
補助事業の要件を満たしています

## 詳細試算 (hidden)
■ エネルギー使用想定
|  |  | 各種換算係数 | [5 empty] | 機器効率 |  |  | 給湯負荷 JIS9220 | [5 empty] | 2～3人 |  | 4～5人
|  |  |  | 低位発熱量 |  | CO2排出換算係数 |  |  | 更新前 | 0.9 |  |  | 2～3人 | 4～5人 | 採用値 |  |  | 給湯 | 保温 | 給湯 | 保温
|  |  | 電力 | 3.6 | MJ/kWh | 0.535 | kg-CO2/kWh |  | 更新後 | 2.9 |  | 中間期 | 27.799 | 46.553 | 27.799 | MJ/日 | 中間期 | 26.515 | 1.284 | 43.473 | 3.08
|  |  | 灯油 | 36.49 | MJ/Ⅼ | 2.49 | kg-CO2/L |  |  |  |  | 夏期 | 19.221 | 32.103 | 19.221 | MJ/日 | 夏期 | 18.445 | 0.776 | 30.242 | 1.861
|  |  | プロパンガス | 50.08 | MJ/kg | 2.99 | kg-CO2/kg |  |  |  |  | 冬期 | 37.471 | 62.714 | 37.471 | MJ/日 | 冬期 | 35.737 | 1.734 | 58.594 | 4.12
|  |  | 都市ガス | 45 | MJ/㎥ | 2.05 | kg-CO2/㎥
■給湯負荷
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
a | 日数 |  | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
b | 月間給湯負荷 | 給湯負荷*a | MJ | 833.97 | 861.769 | 576.63 | 595.851 | 595.851 | 576.63 | 861.769 | 833.97 | 1161.601 | 1161.601 | 1049.188 | 1161.601 | 10270.431
（１）更新前
電気温水器
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
c | 燃料使用量 | b/機器効率/発熱量 | kWh | 257 | 266 | 178 | 184 | 184 | 178 | 266 | 257 | 359 | 359 | 324 | 359 | 3171
d | CO2排出量 | c*CO2原単位 | kg | 137 | 142 | 95 | 98 | 98 | 95 | 142 | 137 | 192 | 192 | 173 | 192 | 1693
（２）更新後
エコキュート
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
e | 消費電力量 | b/機器効率/発熱量 | kWh | 80 | 83 | 55 | 57 | 57 | 55 | 83 | 80 | 111 | 111 | 100 | 111 | 983
f | CO2排出量（電力） | e*CO2原単位 | kg | 43 | 44 | 29 | 30 | 30 | 29 | 44 | 43 | 59 | 59 | 54 | 59 | 523

## テーブル (hidden)
ご家庭の人数 | 更新前の給湯機の種類 | 更新後の給湯機の種類
2～3人 | 電気温水器 | エコキュート
4～5人 | 灯油給湯器 | エコフィール
| プロパンガス給湯器 | エコジョーズ（プロパンガス）
| 都市ガス給湯器 | エコジョーズ（都市ガス）