## 計算シート
家庭用給湯機 CO2削減計算シート
現在の使用状況に最も近いものを選択してください
ご家庭の人数 | 2～3人 | （プルダウン）
給湯機の更新計画を入力してください
| 更新前 |  | 更新後
①給湯機の種類 | 灯油給湯器 |  | ハイブリッド給湯器（プロパンガス） |  | （ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
②メーカー |  |  |  |  | （入力）
③型式 |  |  |  |  | （入力）
④給湯機効率 |  | ※1 |  | ※1 | （入力）
⑤ガス熱源機器効率 |  |  |  |  | （入力）
〈注意事項〉
※1 カタログ等で確認して入力してください。（例：0.85）なお、更新前の数値が不明の場合は、
電気温水器は「0.9」を、ガスと灯油の各給湯器は「0.83」を入力してください。
CO2削減率
| 更新前 |  | 更新後
年間燃料消費量 | #DIV/0! | L | #DIV/0! | kg | （自動）
年間CO2排出量 | #DIV/0! | kg | #DIV/0! | kg | （自動）
CO2削減率 |  |  | #DIV/0! | ％ | （自動）
#DIV/0!

## 詳細試算 (hidden)
■ エネルギー使用想定
|  |  | 各種換算係数 | [5 empty] | 機器効率 |  |  | 給湯負荷 JIS9220 | [5 empty] | 2～3人 |  | 4～5人
|  |  |  | 低位発熱量 |  | CO2排出換算係数 |  |  | 更新前 | 0 |  |  | 2～3人 | 4～5人 | 採用値 |  |  | 給湯 | 保温 | 給湯 | 保温
|  |  | 電力 | 3.6 | MJ/kWh | 0.535 | kg-CO2/kWh |  | 更新後（ハイブリッド給湯器） |  |  | 中間期 | 27.799 | 46.553 | 27.799 | MJ/日 | 中間期 | 26.515 | 1.284 | 43.473 | 3.08
|  |  | 灯油 | 36.49 | MJ/Ⅼ | 2.49 | kg-CO2/L |  | 電気 | 0 |  | 夏期 | 19.221 | 32.103 | 19.221 | MJ/日 | 夏期 | 18.445 | 0.776 | 30.242 | 1.861
|  |  | プロパンガス | 50.08 | MJ/kg | 2.99 | kg-CO2/kg |  | ガス | 0 |  | 冬期 | 37.471 | 62.714 | 37.471 | MJ/日 | 冬期 | 35.737 | 1.734 | 58.594 | 4.12
|  |  | 都市ガス | 45 | MJ/㎥ | 2.05 | kg-CO2/㎥ |  | エネルギー使用比率
|  |  | 電力② | 9.75 | MJ/kWh | 0.535 | kg-CO2/kWh |  | 電気 | 0.7
|  |  | ※電力②：ハイブリッド給湯機の熱効率の測定方法「JGKAS A705」では、消費電力は1次エネルギーに換算して評価されているため、1次エネルギーにて算定する | [5 empty] | ガス | 0.3
■給湯負荷（ハイブリッド給湯器）
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
a | 日数 |  | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
b | 月間給湯負荷 | 給湯負荷*a | MJ | 833.97 | 861.769 | 576.63 | 595.851 | 595.851 | 576.63 | 861.769 | 833.97 | 1161.601 | 1161.601 | 1049.188 | 1161.601 | 10270.431
ｃ | 月間給湯負荷（電気） | 給湯負荷*エネルギー使用比率 | MJ | 583.779 | 603.2383 | 403.641 | 417.0957 | 417.0957 | 403.641 | 603.2383 | 583.779 | 813.1207 | 813.1207 | 734.4316 | 813.1207 | 7189.3017
ｄ | 月間給湯負荷（ガス） | 給湯負荷*エネルギー使用比率 | MJ | 250.191 | 258.5307 | 172.989 | 178.7553 | 178.7553 | 172.989 | 258.5307 | 250.191 | 348.4803 | 348.4803 | 314.7564 | 348.4803 | 3081.1293
（１）更新前
灯油給湯器
|  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
e | 燃料使用量 | b/機器効率/発熱量 | L | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
f | CO2排出量 | c*CO2原単位 | kg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
（２）更新後
ハイブリッド給湯器（プロパンガス）
電気 |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
g | 燃料使用量 | c/機器効率/発熱量 | kg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
h | CO2排出量 | g*CO2原単位 | kg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ガス |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
i | 燃料使用量 | d/機器効率/発熱量 | kg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
j | CO2排出量 | i*CO2原単位 | kg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
k | 燃料使用量 | g+i | kg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
l | CO2排出量 | h+j | kg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## テーブル (hidden)
ご家庭の人数 | 更新前の給湯機の種類 | 更新後の給湯機の種類
2～3人 | 電気温水器 | ハイブリッド給湯器（プロパンガス）
4～5人 | 灯油給湯器 | ハイブリッド給湯器（都市ガス）
プロパンガス給湯器
都市ガス給湯器